| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á KHOA CƠ KHÍ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: PLC trong công nghiệp

Trình độ đào tạo: Đại học

(Ban hành theo Quyết định Số 552/QĐ-ĐHCNĐA ngày 29 tháng 9 năm 2023

của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ Đông Á)

I. Thông tin chung

1. Tên học phần (tiếng việt): PLC trong công nghiệp

2. Tên học phần (tiếng anh): PLC in industry

3. Mã học phần: ME3234

4. Thuộc chương trình đào tạo: Công nghệ Chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật ô tô

5. Số tín chỉ: 2 (1,1,0,0)

6. Hoạt động học tập

- Lý thuyết, bài tập (LT, BT): 1 TC (15 giờ)

- Thực hành, thí nghiệm (TH): 1 TC (30 giờ)

- Đồ án môn học/Bài tập lớn (ĐAMH/BTL): 0 TC (0 giờ)

- KLTN/ĐATN/Thực tập (KLTN/ĐATN/TT): 0 TC (0 giờ)

- Tự học: 45 giờ

7. Học phần tiên quyết: không

8. Bộ môn (Khoa phụ trách): Bộ môn Công nghệ chế tạo máy (Khoa Cơ khí)

9. Ngày ban hành: 29/09/2023

10. Lần ban hành: 01

II. Giảng viên phụ trách, giảng dạy học phần

| TT | Họ và tên | Học hàm, học vị | Điện thoại | Email | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giảng viên phụ trách học phần |  |  |  |  |
| 1 | Th.S Vũ Trần Hoàng | Thạc sĩ | 0969286088 | hoangvt@eaut.edu.vn |  |
| II | Giảng viên giảng dạy học phần |  |  |  |  |
| 1 | Th.S Vũ Trần Hoàng | Thạc sĩ | 0969286088 | hoangvt@eaut.edu.vn |  |
| 2 | GV chuyên môn |  |  |  |  |

III. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Học phần ME3234 Công nghệ kim loại là học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật ô tô. Học phần giúp cho sinh viên hiểu rõ vai trò của PLC trong ngành cơ khí. Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về ứng dụng PLC trong các hệ thống tự động hoá công nghiệp. Các phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển trên nền PLC. Các kỹ thuật lập trình ngôn ngữ cho hệ PLC trên nền ngôn ngữ lập trình cơ bản. Thiết kế các hệ thống tự động ứng dụng PLC. Khai thác sử dụng, sửa chữa, phát triển các hệ thống điều khiển logic trong tự động hóa

Sau khi học xong học phần này người học có khả năng:

- Hiểu và trình bày các kiến thức cơ sở về cấu trúc phần cứng và kỹ thuật lập trình của một hệ PLC, cấu trúc mạng công nghiệp, các giao thức

- Áp dụng các công cụ và phương pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến các hệ thống điều khiển có sử dụng PLC trong công nghiệp

IV. Chuẩn đầu ra của học phần

| Mã CĐR của HP | Nội dung CĐR của HP | Mã tiêu chí đánh giá | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| CLO 1 | Hiểu rõ các kỹ thuật lập trình ngôn ngữ cho hệ PLC trên nền ngôn ngữ lập trình cơ bản | PI 4.2 | T |
| CLO 2 | Sử dụng và lựa chọn đúng các phương thức tính toán, thiết kế hệ thống điều khiển logic và điều khiển quá trình kỹ thuật | PI 6.1 | U |
| CLO 3 | Có tư duy phân tích và sử dụng phần mềm lập trình và mô phỏng PLC | PI 10.2 | U |
| CLO 4 | Có ý thức, thái độ học tập nghiêm túc, tích cực | PI 12.4 | U |

Mức độ Giới thiệu (Introduce: I); Giảng dạy (Teach: T); Sử dụng (Utilize: U)

V. Nội dung học phần

| TT | Nội dung | Phân bổ thời gian của học phần (giờ) |  |  |  |  | Thời gian tự học của SV (giờ) | CĐR HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT, BT | TH | ĐAMH/BTL | KLTN/ĐATN/TT | Tổng số |  |  |
| 1 | Chương 1: Tổng quan về PLC trong hệ thống tự động hóa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | CLO1 CLO4 |
| 2 | Chương 2: Các lệnh cơ bản và ứng dụng | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | CLO1 CLO2 CLO4 |
| 3 | Chương 3: Kỹ thuật lập trình hệ điều khiển dùng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 | 9 | CLO2 CLO3 CLO4 |
| 4 | Chương 4: Hệ thống điều khiển liên tục bằng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | CLO2 CLO3 CLO4 |
| 5 | Chương 5: Truyền thông và hệ thống mạng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | CLO2 CLO3 CLO4 |
| Tổng thời lượng | Lý thuyết, bài tập (LT, BT) | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Thực hành, thí nghiệm (TH) |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Đồ án môn học/Bài tập lớn (ĐAMH/BTL) |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  | KLTN/ĐATN/Thực tập (KLTN/ĐATN/TT) |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 45 |  |  |  | 45 | 45 |  |

VI. Hướng dẫn tổ chức dạy, học

| TT | Nội dung | Phân bổ thời gian (giờ) |  |  |  | Hoạt động dạy (GV) | Hoạt động học (SV) | Tài liệu | CĐR HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LT, BT | TH | ĐAMH/BTL | KLTN/ĐATN/TT |  |  |  |  |
| 1 | Chương 1. Tổng quan về PLC trong hệ thống tự động hóa | 3 | 0 | 0 | 0 | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO1 CLO4 |
|  | 1.1. PLC thiết bị logic lập trình được |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Nguyên lý hoạt động cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2. Cơ cấu cơ bản của PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. Các loại đầu vào ra (I/O) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Vai trò của PLC trong các hệ thống điều khiển quá trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Sự khác nhau giữa PLC và DCS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Các hệ thống PLC tiêu biểu (Omron, Siemens, Alain Bredley...) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Các bước cơ bản trong thiết kế hệ thống tự động hóa dùng PLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1. Ghép nối PLC với bên ngoài |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.2. Định dạng cấu hình một hệ điều khiển dùng PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.3. Lập trình cho PLC bằng console |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.4. Lập trình cho PLC bằng ngôn ngữ lập trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.5. Thử nghiệm, gỡ rối chương trình |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.6. Những lưu ý quan trọng khi thử nghiệm hệ điều khiển dùng PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.7. Lưu trữ tài liệu thiết kế hệ thống điều khiển |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Xu hướng phát triển của PLC hiện đại |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. Hệ thống PLC điều khiển quá trình của Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.2. PLC trong các hệ điều khiển chuyển động |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.3. Xu hướng phát triển của PLC và PC công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chương 2. Các lệnh cơ bản và ứng dụng | 3 | 12 | 0 | 0 | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO1 CLO2 CLO4 |
|  | 2.1. Các lệnh điều khiển thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Ví dụ điều khiển khởi động sao, tam giác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.2. Ví dụ điều khiển đèn giao thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Các lệnh điều khiển đếm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Máy đóng hộp sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. Khởi động đóng máy phát dự phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Các lệnh điều khiển ghi dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. Điều khiển chữ chạy |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.2. Máy phân loại sản phẩm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Lệnh chốt (triger), ghi nhớ sự kiện |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 Lệnh vi phân, phát hiện sự thay đổi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Lệnh MOV, chuyển số liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Lưu giữ mã lỗi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Lệnh so sánh |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9. Các lệnh tính toán số học |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.1. Ví dụ hệ điều khiển bãi đỗ xe tự động |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9.2. Đo tuổi thọ dao cắt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chương 3. Kỹ thuật lập trình hệ điều khiển dùng PLC |  |  |  |  | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO2 CLO3 CLO4 |
| 3 | Chương 3. Kỹ thuật lập trình hệ điều khiển dùng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO2 CLO3 CLO4 |
|  | 3.1. Lập trình dùng thanh ghi dịch |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Lập trình có cấu trúc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Các lệnh rẽ nhánh và chương trình con |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Các ứng dụng tiêu biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Điều khiển Robot công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2. Điều khiển trạm trộn bê tông tự động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Chương 4. Hệ thống điều khiển liên tục bằng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO2 CLO3 CLO4 |
|  | 4.1. Các moddun chuyển đổi A/D, D/A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Bộ đếm tốc độ cao (High speed counter) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Bộ điều khiển PID |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Các ví dụ ứng dụng tiêu biểu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Hệ thống điều khiển nhiệt độ dùng PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.2. Ghép nối PLC với biến tần |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chương 5. Truyền thông và hệ thống mạng PLC | 3 | 6 | 0 | 0 | - Sử dụng các phương tiện hỗ trợ dạy học (máy tính, máy chiếu, các dụng cụ, vật mẫu...) - Thuyết trình (PP1); Thảo luận (PP3); Nghiên cứu/ xử lý tình huống (PP6); Giải quyết vấn đề (PP7); Thực hành (PP14); Đọc và nghiên cứu tài liệu (PP16) - Nhận xét, đánh giá | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép - Suy nghĩ, tiếp thu bài học - Ghi nhớ | [12] | CLO2 CLO3 CLO4 |
|  | 5.1. Truyền thông giữa PC và PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Ghép nối PLC với màn hình điều khiển NT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Các đầu vào ra phân tán (Remote I/O) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Card mạng và lập trình truyền thông |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Ghép nối mạng PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TT | Thành phần đánh giá | Hoạt động đánh giá | Hình thức đánh giá | Trọng số thành phần | CĐR được đánh giá | Điểm tối đa của CĐR | Trọng số đáp ứng CLO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đánh giá chuyên cần (10%) | Thường xuyên | Chuyên cần (PPĐG1) | 0,1 | CLO4 | 10 | 1 |
|  | Đánh giá giữa kỳ (30%) | Kiểm tra giữa kỳ | Thực hành (PPĐG10) | 0,3 | CLO1 | 2 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | CLO2 | 4 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | CLO3 | 4 | 0,4 |
|  | Đánh giá kết thúc học phần (60%) | Thi cuối kỳ | Bài tiểu luận (PPĐG13) | 0,6 | CLO1 | 2 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | CLO2 | 4 | 0,6 |
|  |  |  |  |  | CLO3 | 4 | 0,6 |

VII. Đánh giá học phần

VIII. Tài liệu học tập

| TT | Tên tài liệu | Tên tác giả/Đơn vị | Năm XB | NXB | Mục đích sử dụng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tài liệu chính | Tài liệu tham khảo |
|  | Giáo trình Điều khiển PLC | Nguyễn Trọng Doanh | 2013 | KH&KT | x |  |
| 3. | Tự động hoá với Simatic S7-300 | Nguyễn Doãn Phước | 2015 | KH&KT |  | x |

IX. Điều kiện thực hiện học phần

- Phòng học lý thuyết có trang bị máy chiếu, loa, micro, internet

- Đối với sinh viên (SV): để được tham gia bài đánh giá kết thúc học phần (thi cuối kỳ), SV phải:

+ Tham dự đủ từ 80% số tiết học quy định cho học phần trở lên.

+ Có điểm chuyên cần và điểm kiểm tra giữa kỳ đạt yêu cầu theo quy chế đào tạo đại học hiện hành.

Bắc Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2023

| TRƯỞNG KHOA (Ký, ghi rõ họ tên) | TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký, ghi rõ họ tên) | GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- | --- |

TS. Nguyễn Đình Tân					        		 ThS. Bùi Quang Toàn